Схема включения ТЭМП

Схема включения ТЭМП

С концов измерительной обмотки снимается ЭДС Е(, равная геометрической сумме ЭДС Е1 и Е2, которые обусловлены магнитными потоками Ф1 в воздушном зазоре между образцом О (изделием) и измерительной обмоткой ИО и Ф2 внутри изделия О, т.е.

.

На рисунке представлена электрическая схема включения ТЭМП. Она содержит генератор Г синусоидальных сигналов, частотомер Ч, амперметр А, образцовое сопротивление R0, вольтметры В1, В2 и В3, рабочий РП, компенсационный КП и опорный ОП преобразователи, образец О, фазометр Ф. На вторичной (измерительной) обмотке появляется ЭДС E(, а на вторичной обмотке ОП снимается ЭДС Е0, обусловленная магнитным потоком Ф0 в ТЭМП без изделия. Намагничивающие (первичные) обмотки РП, КП и ОП включены последовательно-согласно, а измерительные обмотки РП и КП соединены последовательно-встречно

Амперметром А пользуются для измерения тока I при его частотах f, меньших либо равных 1500 Гц. В случае f > 1500 Гц используется вольтметр В1, измеряющий падение напряжения  на образцовом сопротивлении R0, значение тока при этом определяют по формуле

.

РП, КП и ОП являются идентичными преобразователями. Поэтому для измерения ЭДС Е0 нет необходимости вынимать из РП образец, потому что вольтметр В3 все время показывает ЭДС Е0. Вольтметром В2 регистрируют ЭДС Е2, а фазометром Ф – фазовый угол (2 между ЭДС Е2 и Е0 (значение фазы (2 ЭДС Е2 равно фазовому углу параметра K).

Точками на схеме обозначены начала обмоток. Компенсационный преобразователь используется в качестве вариометра, т.е. он может изменять число витков вторичной обмотки КП.

Схема настраивается следующим образом. В отсутствии в РП образца изменяют число витков вторичной обмотки КП до тех пор, пока вольтметр В2 покажет значение ЭДС Е20, заранее рассчитанное по формуле

,

где Wи – число витков измерительной обмотки РП.

Процедура достижения ЭДС Е20, которая обусловлена магнитным потоком Ф20, пронизывающим сечение воздушного круга радиуса а, представляет собой компенсацию ЭДС Е1, связанную с магнитным потоком Ф, в воздушном зазоре между образцом и измерительной обмоткой РП. По сути, такая компенсация является условным переносом измерительной обмотки РП непосредственно на образец. Достоинство подобной компенсации является то, что при помещении в РП образца вольтметр В2 будет показывать ЭДС Е2, а фазометр Ф – фазовый угол (2 .

На рисунке представлена векторная диаграмма магнитных потоков, ЭДС и их фаз в ТЭМП. Как видно, фазовый угол (0 между ЭДС E( и Е0 такой же, как и между потоками Ф( и Ф0, а угол (2 между Е2 и Е0 одинаковый с углом (2 между потоками Ф2 и Ф0. Объясняется это тем, что появление соответствующих ЭДС связано с поворотом векторов этих ЭДС на 90° (отставание по фазе на 90° ЭДС относительно магнитных потоков в силу дифференцирования этих потоков согласно закону электромагнитной индукции).

Таким образом, в соответствии с векторной диаграммой можно отметить, что целесообразно при использовании ТЭМП измерять ЭДС Е2, Е0 и углом (2 вместо определения магнитных потоков Ф2, Ф0 и угла (2, что и осуществляется в схеме

Векторная диаграмма магнитных потоков, ЭДС и их

фазовых углов сдвига в ТЭМП

При изменении температуры  проводимость  и магнитная проницаемость образца изменяются,  что оказывает воздействие и на удельное сопротивление образца. Соответственно это такие изменения оказывают  воздействия на ЭДС возбуждаемые вихревыми токами в образце, они также изменяются в зависимости от температуры образца и фиксируются вольтметрами, а разность фаз между изначальной ЭДС и ЭДС в ТЭМП с нагретым образцом фиксируется фазометром.